## RCKIK
NR pomieszczenia | Dział/ nazwa pracowni | Funkcja pomieszczenia | Ilość pomieszczeń | Max. Ilość pracowników na jednej zmianie | Wyposażenie/Urządzenia (rodzaj, ilość) | Czy palnuje się w przyszłości zwiększenie ilości urzadzeń/ stanowisk | Ilość punktów poboru wody (umywalki, zlewozmywaki, woda niezbedna do podłączenia urzadzeń itp.) | Czy potrzebne dodatkowe zasilanie (siła) | Kontrola dostępu | Sieci | Wymagane bezpośrednie sąsiedztwo innej pracowni/pomieszczenia | KONDYGNACJA [-1lub 0] | Wymagania szczególne dla pomieszczenia/ uwagi
1 |  | przedsionek/szatnia | 1 |  | szafy ubraniowe dla dawców | nie | 0 | nie | nie | brak | poczekalnia | 0
2 | DM | pomieszczenie biurowe/gabinet lekarski | 1 | 1+1dawca | biurko ze stanowiskiem komputerowym x 1 krzesło dla dawcy x 1 ragały na dokumenty | nie | nie | nie | tak | 2x2 | poczekalnia | 0 | klimatyzacja
3 | DL/A | pracownia pobrań materiałów do badań | 1 | 1+dawca | meble laboratoryjne biurko ze stanowiskiem komputerowym x 1 hemoglobinometr x 1 fotel do pobierania próbek x1 | nie | 1 umywalka | nie | tak | 4x2 | DD/L | 0 | klimatyzacja, okno
3a | DL/A | pracownia badań/przechowywania krwi kontrolnej i próbek szpiku | 1 | 2 | meble laboratoryjne zestawy komputerowe x2 analizatory hematologiczne x 2 mieszarki do probówek x2 lodówko-zamrażarka | nie | 1 umywalka | nie | nie | 4x2 | DD/L | 0 | klimatyzacja, okno
4 | DD | gabinet lekarski/badanie dawców krwi | 1 | 1+1 dawca | biurko ze stanowiskiem komputerowym krzesło dla dawcy kozetka lekarska waga osobowa ragał na dokumenty | nie | 1 umywalka | nie | tak | 2x2 | poczekalnia | 0 | klimatyzacja
5 | DD | pobór krwi i jej składników | 1 | 3+6 dawców | fotel do poboru krwi x 6 szt. separator x 3 szt. szafki przy fotelach 3 szt. konsola dla pielęgniarek z 2 stanowiskami komputerowymi blat i szafki do przygotowania zestawów do poboru dystrybutor wody telewizor | nie | 1 umywalka, zawór do podłączenia dystrybutora wody | nie | tak | 5x2 + antenowy | gabinet lekarski | 0 | klimatyzacja szczelne powierzchnie sufitu
6 | DD | podręczny magazyn | 1 |  | regały do przechowywania |  |  |  | tak | brak
7 | DL/A, DD | przygotowanie ekipy/podręczny magazyn | 1 |  | szafa ubraniowa na stroje ekipowe/regały do przechowywania | nie | ? | nie | tak | 2x2
8 | DL/S, DL/D | pokój szkoleń praktycznych | 1 | 10 | Blaty robocze Urządzenia nablatowe: - wirówki laboratoryjne (50x60cm) - 2 szt., - sprzęt do mikrometody - 2 szt. | nie | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | tak | 3x2 | DL/S i DL/D - opcjonalnie | 0 | klimatyzacja, okno
9 | DL/S | przeprowadzanie badań próbek krwi | 2 połączone (obok siebie) | 3 + kierownik | Blaty robocze Urządzenia wolnostojące: - chłodziarka - 2 szt., Urządzenia nablatowe: - wirówki laboratoryjne (50x60cm) x 2 szt., - sprzet do mikrometody (30x40cm) x 2 szt., - łaźnia wodna (35x40cm) x 1 szt., - wirówka płucząca (35x50cm) x 1 szt. (bezposrednio przy zlewie), -ikubator (60x60 cm) 1, cieplarki (60x60 cm) x2, Stanowiska komputerowe: 3 przy blacie roboczym + 1 przy biurku | drukarka do krewkart (30x50cm) 1 szt. | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | tak | 3x2 | ekspedycja, (DL/D, kierowik DL - opcjonalnie) | 0 | klimatyzacja, okno
10 | DL/A | przeprowadzanie badań próbek krwi |  | 2 | Blaty robocze Urządzenia wolnostojące: chłodziarka 2 szt., Urządzenia nablatowe: wirówki laboratoryjne (50x60cm) 2 szt., sprzet do mikrometody (30x40cm) 3 szt., Stanowiska komputerowe: 3 przy blacie roboczym | analizator immunohematologiczny | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | nie | 6x2 |  |  | klimatyzacja, okno
11 | DP | Chłodnia | 1 |  | Regały metalowe |  |  |  | tak | brak
12 | DP | Przedsionek chłodni | 1 |  | Zamrażarki skrzyniowe x 2 |  |  | nie | nie | 2x2
13 | DP | Ekspedycja krwi | 1 | 3 | Wyposażenie istniejące |  | 1 umywalka | nie | tak | 6x2
14 |  | Komunikacja/Przedsionek | 1
15 |  | Komunikacja/Poczekalnia dla odbiorców krwi i jej składników | 1 |  | Siedziska Stolik Dustrybutor z wodą filtrowaną |  | dostep do wody do dystrybutora | nie | tak | brak
16 |  | Komunikacja |  |  |  |  | nie | nie | nie | nie
17 | DP - produkcja | Przetwarzanie krwi | 2 | 8 | Wolnostojące: -wirówki x 3 szt. (100x100x100) Nablatowe: -prasy do preparatyki krwi Compomat x 6 szt. -zgrzewarki x 5 szt. - rollery, - komputery - kosze na kożuch l-pł. | tak | 2 | tak dla wirówek | tak | tak - do uzgodnienia | K/P pomieszczenie do kwalifikacji krwi | 0 | klimatyzacja, rozdzielenie pracowni na dwie części produkcyjne
18 | DP | Przetwarzanie krwi | 1 | 1 | Urządzenia wolnostojące: -boks laminarny x 1 szt. (100x160x70) Urządzenia nablatowe: -zgrzewarki - waga - wstrząsarka | nie | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | tak | tak - do uzgodnienia | K/P | 0 | klimatyzacja
19 | DP | Pomieszczenie biurowe kierownika działu | 1 | 1 | Urządzenia nablatowe: - zestaw komputerowy x 1 szt. - drukarki x 1 szt. | nie |  | nie | tak | tak - do uzgodnienia | K/P | 0 | klimatyzacja
20 |  | Pomieszczenie socjalne do przygotowania i spożywania posiłków przez pracowników | 1 | 5 | meble kuchenne, płyta indukcyjna, chłodziarki x 2 stół i krzesła |  | 1 zlewozmywak | nie |  | tak - do uzgodnienia
21 | DP | Kwalifikacja krwi | 1 | 3 | Urządzenia wolnostojące: -witryny chłodnicze x 4 szt. Urządzenia nablatowe: - komputery x 3 szt. - wstrząsarka x 3 szt. - drukarki do etykiet duzych x 3 szt. - drukarki do etykiet małych x 3 szt. - czytniki x 3 szt. | nie | ? | ? | tak | tak - do uzgodnienia | K/P i K/E | 0 | klimatyzacja
22 | DL/D | przeprowadzanie badań próbek krwi na analizatorach | 1 duże lub 2 mniejsze (1 z aparatem, 1 praca manualna) | 2 + kierownik | Blaty robocze. Urządzenia wolnostojące: - analizator immunohematologiczny IH1000 (200x90), - chłodziarka x 2 szt., Urządzenia nablatowe: - wirówki laboratoryjne (50x60cm) x 2 szt., - sprzet do mikrometody (30x40cm) x 3 szt., - drukarka do krewkart (30x50cm) x 1 szt., stanowiska komputerowe: 3 przy blacie roboczym | analizator immunohematologiczny | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | tak | tak - do uzgodnienia | DD/P, DL/S, kierownik DL - opcjonalnie | 0 | klimatyzacja, okno
22a | DL | pomieszczenie biurowe | 1 | 1 | stanowisko komputerowe, regały i szafy do przechowywania dokumentacji |  | 1 umywalka | nie | tak | tak - do uzgodnienia |  | 0 | klimatyzacja, okno
23 | DL | pomieszczenie biurowe/dyżurka | 1 | 1 | stanowisko komputerowe, regały i szafy do przechowywania dokumentacji |  | nie | nie | tak | tak - do uzgodnienia
24 | DZJ | Pomieszczenie biurowe | 1 | 3 + kierownik | Urządzenia nablatowe: - komputer x 4 szt. | nie | nie | nie | tak | tak - do uzgodnienia | poz. 12 | 0 | klimatyzacja i ewentualne wydzielenie pomiezczenia dla kierownika
25 |  | komunikacja
26 | DO/I | Serwerownia | 1 |  | szafa RACK | nie | nie | nie | tak | tak - do uzgodnienia |  | 0 | klimatyzacja bez okna
27 | DD | gabinet lekarski/badanie dawców krwi | 1 |  | biurko ze stanowiskiem komputerowym krzesło dla dawcy kozetka lekarska waga osobowa ragał na dokumenty | nie | 1 umywalka | nie | tak | tak - do uzgodnienia |  | 0 | klimatyzacja
28 | DD | świetlica - miejsce przebywania dawcy po oddaniu krwi. | 1 | 10 | fotele kanapy stoliki telewizor nagłośnienie regały na książki dystrybutor z kawą dystrybutor wody pitnej |  | zawór do podłączenia dystrybutora wody | nie | nie | tak - do uzgodnienia
29 | DL/W | pracownia czynników zakaźnych |  |  | Pomieszczenie podzielone przejrzystymi ścianami na strefy ze względu na emisję hałasu. blaty robocze, Urządzenia wolnostojące: analizator wirusologiczny x 2 chłodziarka zamrażarka niskotemperaturowa stacja uzdatniania wody miejsce na pojemnik na odpady płynne z odpływem do kanalizacji Urządzenia nablatowe: - wirówka, - komupter z monitorem |  | podłączenie do stacji uzdatniania wody, do kanalizacji | tak | tak | tak - do uzgodnienia |  |  | klimatyzacja
30 | EZ | Pomieszczenie porządkowe/pomieszczenie do przechowywania wiader, mopów, środków czystości | 1 |  | regały do przechowywania | nie | 1 umywalka niska | nie | nie | tak - do uzgodnienia |  | 0 | bez okna
31 | DD | Rejestracja oraz miejsce przebywania dawcy przed oddaniem krwi. | 1 | 3 + 20 dawców | inforkiosk nagłośnienie konsola do rejestracji dawców z 3 stanowiskami komputerowymi i dostępem do świetlicy i podręcznego składu czekolad/upomiknów dla dawców. Miejsce do oczekiwania i wypoczynku dla dawców (kanapy i stoliki). |  |  | nie | nie | tak - do uzgodnienia | analizy, gabinet lekarski i procownia pobierania | 0 | klimatyzacja
31a | DD | Pomieszcznie połączone ze swiatlicą do wydawania dawcom czekolad i zaświadczeń |  |  | zlewozmywak szafki do przechowywania |  | 1 zlewozmywak | nie | tak | tak - do uzgodnienia | światlica | 0
32 |  | Atrium |  |  | fontanna ogród zimowy ? ławki | nie | nie |  | nie | nie
33 |  | Toalety dawców |  |  | pomieszczenia wyremontowane wymagają jedynie odświażenia (pomalowanie sufitów) | nie |  |  | nie | nie
34 |  | Toaleta personelu | 2 |  | toaleta umywalka | nie | ustęp, 1 umywalka |  | nie | nie |  | 0
35 |  | Toaleta personelu | 2 |  | toaleta umywalka | nie | ustęp, 1 umywalka |  | nie | nie |  | 0
pomieszczenia piwnicy | DP | kwalifikacja osocza | 1 | 2 | zamrażarki do przechowywania osocza x 3 stanowisko komputerowe drukarka drukarka do etykiet małych i dużych | tak | umywalka | nie | tak | tak - do uzgodnienia | mroźnia | -1 | klimatyzacja
| DP | pomieszczenie do mrożenia osocza | 1 |  | zamrazarki szokowe x 2 szt. stanowiska komputerowe x 2 | tak | nie | tak dla zamrażarek | tak | tak - do uzgodnienia | mroźnia/ kwalifikacja osocza | -1 | klimatyzacja , bezpośrednie sasiedztwo mroźni, dostęp do mroźni zewnętrznych
| DP | magazyn osocza |  |  | zamrażarki do osocza x 10 zamrażarki niskotemperaturowe x 2 witryny chłodnicze x 1 |  | nie | nie | tak | tak - do uzgodnienia |  | -1 | klimatyzacja , bezpośrednie sasiedztwo mroźni
| szatnie | szatnie dla personelu | 1 lub 2 |  | szafki ubraniowe x 70 |  | umywalka/ natrysk |  | tak | nie |  | -1
| sala konferencyjna | sala konferencyjna | 1 | 30 | stoły krzesła biurko rzutnik |  | aneks kuchenny |  | tak | tak - do uzgodnienia |  | -1
| myjnia | Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych/pomieszczenie gospodracze | 1 |  | pralka suszarka |  | 2 x duża umywalka do mycia termosów | nie | tak | tak - do uzgodnienia |  | -1